«Дорожная карта» по устранению причин 

несчастного случая со смертельным исходом в ОАО «Томскгазпром», 

Обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего 09 июля 2016 года электромонтёром: Электромонтёр при проведении работ на  подстанции попал под напряжение электрического тока.
Причины, вызвавшие несчастный случай.

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что:
1.1. не обеспечена безопасность работников при эксплуатации оборудования, что привело к поражению работника электрическим током.
1.2. не осуществлен контроль должностными лицами за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины.

2. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест при выполнении работ по наряду-допуску.
  3. Нарушение пострадавшим требований безопасности труда при подготовке рабочего места, не соблюдение требований Правил, инструкций по охране труда и инструктивных указаний, полученных при целевом инструктаже, при допуске к работе и во время работы.

 4. Нарушение пострадавшим дисциплины труда, выразившееся в том, что пострадавший находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

1. Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.

2. Руководителям структурных подразделений ОАО «Томскгазпром» довести обстоятельства и причины несчастного случая до всех работников.

Срок исполнения: до 16.09.2015г.

2. Начальнику цеха электроснабжения ОАО «Томскгазпром» провести внеочередную проверку знаний правил работы в электроустановках работников участка по ремонту и обслуживанию средств релейной защиты, автоматики, подстанций и электролаборатории цеха электроснабжения (для отсутствующих на рабочем месте (отпуск, болезнь, командировка, межвахтовый отдых и т.п.) - в течение 2-х дней с момента выхода на работу) в объёме соответствующих групп по электробезопасности.

Срок исполнения - до 16.09.2016 г.

3. Руководителям структурных подразделений цеха электроснабжения ОАО «Томскгазпром» на ежемесячном совещании по охране труда провести разъяснительную беседу с работниками о требованиях охраны труда при производстве работ в действующих электроустановках и порядке выполнения организационных мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках.

Срок исполнения - до 16.09.2016 г.

4. Осуществлять постоянный контроль со стороны должностных лиц за выполнением подчинёнными им работниками требований безопасности труда и Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «Томскгазпром».

Срок исполнения: постоянно.

