«Дорожная карта» по устранению причин 

несчастного случая со смертельным исходом в  ООО «Томскводоканал» 

Обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего 22 января 2016 года со слесарем:  при производстве ремонтных работ по замене обратного клапана насосного агрегата слесарь попал под напряжение электрического тока.

Причины, вызвавшие несчастный случай.

1.Недостатки обучения безопасности труда, при выполнении работ по наряду - допуску на выполнение работ с повышенной опасностью: не внесено оборудование газовый резак (горелка), члены бригады не были ознакомлены (под роспись) с мероприятиями по безопасности при проведении работ с использованием дан​ного типа оборудования.

2. Отсутствие контроля за соблюдением членами бригады трудовой и производственной дисциплины, нахождение на месте выполнения работ слесаря АВР в состоянии алкогольного опьянения.

3. Нарушение трудовой и производственной дисциплины слесарем АВР, выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения (отравления). 
Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.

1. Провести внеплановый инструктаж с работниками структурных подразделений.
Ответственный за исполнение - руководители структурных подразделений. Срок исполнения: 01.05.2016г.

2. Обстоятельства и причины несчастного случая обсудить в структурных подразделениях ООО «Томскводоканал».

Ответственные за исполнение - руководители структурных подразделений. Срок исполнения: 01.05.2016г.

3. Подготовить проект приказа по результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом.

Ответственный за исполнение: служба ОТ и ПБ. Срок исполнения: до 01.05.2016г.

4. Организовать внеплановую проверку знаний требований безопасности руководителей струк​турных подразделений ответственных за выдачу наряда допуска и выполнение работ повышенной опасности.

Ответственные за выполнение» служба ОТ и ПБ. Срок исполнения: до 01.06.2016г.









