«Дорожная карта» по устранению причин тяжелого несчастного случая 

общество с ограниченной ответственностью «КонтинентЪ-Мастер»
Обстоятельства тяжелого несчастного случая: 28 марта 2017 года электрогазосварщик при движении к лестничному маршу по недостроенному строительному объекту для выполнения сварочных работ наступив на участок с краю площадки, сверху которой был снежный покров, провалился вниз и упал с высоты порядка 8 м. на расположенную ниже бетонную площадку, покрытую снежно-ледяным покровом
Причины, вызвавшие несчастный случай:
1.  При выполнении работ на высоте работодателем не выполнены необходимые технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте, выполняемых на рабочих местах с территориально меняющимися зонами (нестационарные рабочие места).

2. При выполнении работ на высоте работодателем не выполнены необходимые организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска на выполнение работ на высоте, выполняемых на нестационарных рабочих местах. Нарушение п. 176, п. 21 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России № 155н от 28 марта 2014 г.
3.  Неосторожность пострадавшего при выполнении работ на высоте, выразившаяся в невнимательности при перемещении на месте выполнения работ.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествии:.

1. Провести обучение по охране труда при выполнении работ на высоте должностных лиц организации, осуществляющих непосредственное руководство при выполнении строительных работ.
2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда работников предприятия.
